РОТЕХ ЕООО – СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ СТАНКОВ – www.roteh.com

Модель ОММ 003.000.000

Технические параметры и исполнение соответствуют требованиям БДС EN 1837:2002 (касающийся безопасности светильников для станков и соответствующий   европейским стандартам МЕК 598-1 и EN 60598-1),  БДС 8345-83, БДС 8502 - 84. Производимые светильники имеют 3-тий класс защиты (светильники, работающие с безопасно низким напряжением).

Обязательная маркировка, указанная на наклейке,  согласована с требованиями этих стандартов.

Характеристики:

| Источник света | Галогенная дихроичная лампа с цоклем G 5.3 - 12V / 35W |
| --- | --- |
| Корпус светильника | Стеклонасыщенный полиамид ПАС 30 |
| Степень защиты | IP 54 (защищены против проникновения пыли и влаги под любым наклоном) |
| Клемма для зануления гибкого шлангового соединения |  |
| Влагонепроницаемый выключатель на корпусе светильника |  |
| Класс защиты | ІІІ |
| Кондиционированное исполнение | N, ІV |

Варианты исполнения

С гибким шланговым соединением L 500 mm,  ф16 mm

ОММ 003.001.010  -  с клеммой, без выключателя

ОММ 003.001.011  -  с клеммой, с выключателем

ОММ 003.001.001  -  без клеммы, с выключателем

ОММ 003.001.000  -  без клеммы, без выключателя

С гибким шланговым соединением L 600 mm,  ф18 mm

ОММ 003.002.010  -  с клеммой, без выключателя

ОММ 003.002.011  -  с клеммой, с выключателем

ОММ 003.002.001  -  без клеммы, с выключателем

ОММ 003.002.000  -  без клеммы, без выключателя